## Öğrenme Kazanımları-Hepsi
4. Seviye | 5. Seviye
B1 – Acil Anons, Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri | B1 – Acil Anons, Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri
Öğrenme Kazanımı 1: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. | Öğrenme Kazanımı 1: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
1.1 İSG kurallarını uygular. | 1.1 İş süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.
1.2 Gerekli kişisel koruyucu donanımları (KKD) kullanır. | 1.2 Gerekli kişisel koruyucu donanımları kullanır.
1.3 Çevre ve kalite gerekliliklerini açıklar. | 1.3 Çevre ve kalite gerekliliklerini açıklar.
Öğrenme Kazanımı 2: Acil anons sistemi kurulumunu yapar. | Öğrenme Kazanımı 2: Acil anons sistemi kurulumunu yapar.
2.1: Kurulum öncesi hazırlık süreçlerini açıklar. | 2.1: Keşif ve proje ön hazırlık süreçlerini açıklar.
2.2: Kurulum ve montajı yapar. | 2.2: Kurulum ve montajı yapar.
2.3: Test işlemlerini yapar. | 2.3: Test ve devreye alma işlemlerini yapar.
2.4: Teslimat süreçlerindeki görev ve sorumluluklarını açıklar. | 2.4: Teslimat ve raporlama süreçlerini açıklar.
2.5: Periyodik bakım işlemlerini açıklar. | 2.5: Periyodik bakım süreçlerini ve planlamasını açıklar.
2.6: Basit arıza tespiti ve sorun giderme süreçlerini açıklar. | 2.6: Arıza tespiti ve sorun giderme süreçlerini açıklar.
Öğrenme Kazanımı 3: Yangın algılama sistemi kurulumunu yapar. | Öğrenme Kazanımı 3: Yangın algılama sistemi kurulumunu yapar.
3.1: Kurulum öncesi hazırlık süreçlerini açıklar. | 3.1: Keşif ve proje ön hazırlık süreçlerini açıklar.
3.2: Kablo bağlantılarını yapar. | 3.2: Kablo bağlantılarını yapar.
3.3: Cihaz montajını yapar. | 3.3: Cihaz montajını yapar.
3.4: Panel ve besleme bağlantılarını yapar. | 3.4: Fiziksel bağlantıları ve entegrasyonu yapar.
3.5: Devreye alma testlerini yapar. | 3.5: Devreye alma ve senaryo testlerini yapar.
3.6: Teslimat süreçlerindeki görev ve sorumluluklarını açıklar. | 3.6: Teslimat ve raporlama süreçlerini açıklar.
3.7: Periyodik bakım işlemlerini açıklar. | 3.7: Periyodik bakım süreçlerini ve planlamasını açıklar.
3.8: Basit arıza tespiti ve sorun giderme süreçlerini açıklar. | 3.8: Arıza tespiti ve sorun giderme süreçlerini açıklar.
B2 – CCTV Güvenlik ve Hırsız İhbar Sistemleri | B2 – CCTV Güvenlik ve Hırsız İhbar Sistemleri
Öğrenme Kazanımı 1: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uygun çalışır. | Öğrenme Kazanımı 1: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uygun çalışır.
1.1 İSG kurallarını uygular. | 1.1 İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.
1.2 Çevre koruma gerekliliklerini uygular. | 1.2 Çevre koruma gerekliliklerini uygular.
1.3 Kalite gerekliliklerini uygular. | 1.3 Kalite gerekliliklerini uygular.
Öğrenme Kazanımı 2: CCTV sistemi kurulumunu yapar. | Öğrenme Kazanımı 2: CCTV sistemi kurulumunu yapar.
2.1: Kurulum öncesi hazırlık süreçlerini açıklar. | 2.1: Keşif ve projelendirme süreçlerini açıklar.
2.2: Malzeme tedarik ve teslim alma süreçlerini açıklar. | 2.2: Malzeme seçimi ve tedarik süreçlerini açıklar.
2.3: Montaj öncesi hazırlık sürecini açıklar. | 2.3: Montaj öncesi hazırlık sürecini açıklar.
2.4: Montaj işlemini yapar. | 2.4: Montaj işlemini yapar.
2.5: Fiziksel test işlemini yapar. | 2.5: Test ve devreye alma işlemini yapar.
2.6: Teslimat süreçlerindeki görev ve sorumluluklarını açıklar. | 2.6: Sistem teslimi ve eğitim süreçlerini açıklar.
2.7: Periyodik bakım işlemlerini açıklar. | 2.7: Periyodik bakım süreçlerini ve planlamasını açıklar.
2.8: Basit arıza tespiti ve sorun giderme süreçlerini açıklar. | 2.8: Arıza tespiti ve sorun giderme süreçlerini açıklar.
Öğrenme Kazanımı 3: Hırsız ihbar sistemi kurulumunu yapar. | Öğrenme Kazanımı 3: Hırsız ihbar sistemi kurulumunu yapar.
3.1: Kurulum öncesi hazırlık süreçlerini açıklar. | 3.1: Keşif ve montaj öncesi proje hazırlık süreçlerini açıklar.
3.2: Montaj işlemini yapar. | 3.2: Montaj işlemini yapar.
3.3: Kurulum sonrası ekipman testlerini yapar. | 3.3: Devreye alma testlerini yapar.
3.4: Teslimat süreçlerindeki görev ve sorumluluklarını açıklar. | 3.4: Teslimat ve raporlama süreçlerini açıklar.
3.5: Periyodik bakım işlemlerini açıklar. | 3.5: Periyodik bakım süreçlerini ve planlamasını açıklar.
3.6: Basit arıza tespiti ve sorun giderme süreçlerini açıklar. | 3.6: Arıza tespiti ve sorun giderme süreçlerini açıklar.
B3 – Otopark ve Kartlı Geçiş Sistemleri | B3 – Otopark ve Kartlı Geçiş Sistemleri
Öğrenme Kazanımı 1: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uygun çalışır. | Öğrenme Kazanımı 1: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uygun çalışır.
1.1 İSG kurallarını uygular. | 1.1 İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.
1.2 Çevre koruma gerekliliklerini uygular. | 1.2 Çevre koruma gerekliliklerini uygular.
1.3 Kalite gerekliliklerini uygular. | 1.3 Kalite gerekliliklerini uygular.
Öğrenme Kazanımı 2: PDKS sistemi montajını yapar. | Öğrenme Kazanımı 2: PDKS sistemi montajını yapar.
2.1: Montaj öncesi hazırlık süreçlerini açıklar. | 2.1: Keşif ve proje planlama süreçlerini açıklar.
2.2: Cihaz montajını yapar. | 2.2: Cihaz montajını yapar.
2.3: Elektrik ve ağ bağlantılarını yapar. | 2.3: Elektrik ve ağ bağlantılarını yapar.
2.4: Sistemin yazılım kurulumunu yapar.
2.5: Sistemi test eder.
2.6: Sistem tesliminde uygulaması gereken işlem ve prosedürleri açıklar.
2.4: Basit arıza tespiti ve sorun giderme süreçlerini açıklar. | 2.7: Arıza tespiti ve sorun giderme süreçlerini açıklar.
Öğrenme Kazanımı 3: Turnike ve kartlı geçiş sistemi kurulumunu yapar. | Öğrenme Kazanımı 3: Turnike ve kartlı geçiş sistemi kurulumunu yapar.
3.1: Montaj öncesi hazırlık süreçlerini açıklar. | 3.1: Projenin yerleşim ve altyapı hazırlık süreçlerini açıklar.
3.2: Turnikenin fiziksel montajını yapar. | 3.2: Turnikenin fiziksel montajını yapar.
3.3: Elektronik bağlantıları yapar. | 3.3: Elektronik bağlantıları yapar.
3.4: Yazılımların kurulumunu yapar.
3.4: Test işlemlerini yapar. | 3.5: Test ve devreye alma işlemlerini yapar.
3.5: Periyodik bakım süreçlerini açıklar. | 3.6: Periyodik bakım ve planlama süreçlerini açıklar.
3.6: Basit arıza tespiti ve sorun giderme süreçlerini açıklar. | 3.7: Arıza tespiti ve sorun giderme süreçlerini açıklar.
Öğrenme Kazanımı 4: Otopark sistemi kurulumunu yapar. | Öğrenme Kazanımı 4: Otopark sistemi kurulumunu yapar.
4.1: Montaj öncesi hazırlık süreçlerini açıklar. | 4.1: Montaj öncesi proje hazırlık süreçlerini açıklar.
4.2: Bariyer gövde ve kol montajını yapar. | 4.2: Bariyer gövde ve kol montajını yapar.
4.3: Kollu bariyer sisteminin elektrik ve elektronik bağlantıları yapar. | 4.3: Kollu bariyer sisteminin elektrik ve elektronik bağlantıları yapar.
4.4: Bariyer ayarlamalarını yapar. | 4.4: Bariyer ayarlamalarını yapar.
4.5: Fiziksel test işlemlerini yapar. | 4.5: Bariyer test işlemlerini yapar.
4.6: Teslimat sürecindeki görev ve sorumluluklarını açıklar. | 4.6: Kurulum sonrası teslim süreçlerini açıklar.
4.7: Bariyer sisteminin bakım işlemlerini açıklar. | 4.7: Bariyer sisteminin bakım ve bakım planması süreçlerini açıklar.
4.8: Bariyer sisteminde basit arıza tespiti ve sorun giderme süreçlerini açıklar. | 4.8: Bariyer sisteminde arıza tespiti ve sorun giderme süreçlerini açıklar.
4.9: Otopark sistemlerinde kullanılan farklı kapı/bariyer türlerini açıklar. | 4.9: Otopark sistemlerinde kullanılan farklı kapı/bariyer türlerini açıklar.

## A1-BG ve BY İfadeleri
4. Seviye |  | 5. Seviye
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite |  | A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
BG.1 | Çalışma ortamı ve yapılan işten kaynaklı tehlike ve riskleri sıralar. | BG.1 | Çalışma ortamı ve yapılan işten kaynaklı tehlike ve riskleri sıralar.
BG.2 | Çalışma ortamında güvenli çalışma için uyulması gereken önlemleri sıralar. | BG.2 | Çalışma ortamında güvenli çalışma için uyulması gereken önlemleri sıralar.
BG.3 | Çalışma alanında bulundurulması gerekli iş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının doğru kullanım şekillerini işlevleriyle açıklar. | BG.3 | Çalışma alanında bulundurulması gerekli iş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının doğru kullanım şekillerini işlevleriyle açıklar.
BG.4 | Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik ekipman ve donanımların kullanım talimatlarını açıklar. | BG.4 | Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik ekipman ve donanımların kullanım talimatlarını açıklar.
BG.5 | Çalışma ortamında bulunabilecek sağlık ve güvenlik işaretlerini açıklar. | BG.5 | Çalışma ortamında bulunabilecek sağlık ve güvenlik işaretlerini açıklar.
BG.6 | Risk değerlendirmesi kavramını ve risk değerlendirmesi çalışmalarına bulunabileceği katkıyı açıklar. | BG.6 | Risk değerlendirmesi kavramını ve risk değerlendirmesi çalışmalarına bulunabileceği katkıyı açıklar.
BG.7 | Çalışma alanının iş sağlığı ve güvenliği açısından kontrol edilecek hususları açıklar. | BG.7 | Çalışma alanının iş sağlığı ve güvenliği açısından kontrol edilecek hususları açıklar.
BG.8 | Ramak kala ve iş kazasına sebep olabilecek durum ve davranışları listeler | BG.8 | Ramak kala ve iş kazasına sebep olabilecek durum ve davranışları listeler
BG.9 | Acil durum kavramını ve acil durumlarda uygulanacak prosedürleri açıklar. | BG.9 | Acil durum kavramını ve acil durumlarda uygulanacak prosedürleri açıklar.
BG.10 | Üretim süreçlerinde meydana gelmesi olası çevresel risk ve tehlikeleri önlemleriyle açıklar. | BG.10 | Üretim süreçlerinde meydana gelmesi olası çevresel risk ve tehlikeleri önlemleriyle açıklar.
BG.11 | İş süreçlerinde ortaya çıkan atık malzemelerin (kablolar ve benzeri) tasnif ve bertarafına yönelik prosedürleri açıklar. | BG.11 | İş süreçlerinde ortaya çıkan atık malzemelerin (kablolar ve benzeri) tasnif ve bertarafına yönelik prosedürleri açıklar.
BG.12 | İş süreçlerinde kalitenin sağlanmasına yönelik izlemesi gereken prosedürleri açıklar. | BG.12 | İş süreçlerinde kalitenin sağlanmasına yönelik izlemesi gereken prosedürleri açıklar.
BG.13 | İş emirlerini alma ve uygun şekilde iş planlaması yapma süreçlerini açıklar. | BG.13 | İş emirlerine uygun şekilde iş planlaması ve personel yönlendirme süreçlerini açıklar.
BG.14 | Çalışma ortamı düzeninin sağlanması ve gerekli araç gereç ve donanım temin süreçlerini açıklar. | BG.14 | Çalışma ortamı düzeninin sağlanması ve gerekli araç gereç ve donanım temin süreçlerini açıklar.
BG.15 | Çalışma sonunda tutulan form ve kayıtlarla üst yönetime raporlama sureçlerini açıklar. | BG.15 | Çalışma sonunda tutulan form ve kayıtlarla üst yönetime raporlama sureçlerini açıklar.
BG.16 | Diğer meslek elemanları ile çalışma süreçlerini açıklar. | BG.16 | Diğer meslek elemanları ile çalışma süreçlerini açıklar.
BG.17 | Dijital arşivleme süreçlerini açıklar. | BG.17 | Dijital arşivleme süreçlerini açıklar.
BG.18 | Ekibinin mesleki gelişimini desteklemek için yapılacak faaliyetleri açıklar. | BG.18 | Ekibinin mesleki gelişimi için yapılacak faaliyetleri açıklar.
BG.19 | Kişisel mesleki gelişimi ile ilgili faaliyetleri açıklar. | BG.19 | Kişisel mesleki gelişimi ile ilgili faaliyetleri açıklar.

## B1-BG ve BY İfadeleri
4. Seviye |  | 5. Seviye
B1 ACİL ANONS, YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ |  | B1 ACİL ANONS, YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ
BİLGİLER
BG.1 | İş süreçlerinde ortaya çıkan atıkların tasnif ve bertarafını açıklar. | BG.1 | İş süreçlerinde ortaya çıkan atıkların tasnif ve bertarafını açıklar.
BG.2 | Acil anons sistemine ait projelerin kontrolünde dikkat edilecek hususları listeler. | BG.2 | Acil anons sistemine ait projelerin kontrolünde dikkat edilecek hususları listeler.
BG.3 | Acil anons sistemi kurulumu için gerekli ürün listesini sıralar. | BG.3 | Acil anons sistemi kurulumu için gerekli ürün listesini sıralar.
BG.4 | Acil anons sistemi için gerekli yedek güç hesabını açıklar. | BG.4 | Acil anons sistemi için gerekli yedek güç hesabını açıklar.
BG.5 | Kontrollerin proje uyumsuzluğu durumunda izlemesi gereken yolu açıklar. | BG.5 | Kontrollerin proje uyumsuzluğu durumunda izlemesi gereken yolu açıklar.
BG.6 | Dağınık yapıda kurgulanan Acil anons sistemlerinde kontrol edilmesi gereken yapılandırmaları açıklar. | BG.6 | Dağınık yapıda kurgulanan Acil anons sistemlerinde kontrol edilmesi gereken yapılandırmaları açıklar.
BG.7 | Acil anons sisteminin teslimi öncesi yapması gereken kontrolleri listeler. | BG.7 | Acil anons sisteminin teslimi öncesi yapması gereken kontrolleri listeler.
|  | BG.8 | Acil anons sistemi kurulumu sonrası kullanıcıya vermesi gereken bilgi, belge ve eğitimleri listeler.
|  | BG.9 | Acil anons sistemi kurulumu sonrası kendi üstlerine teslim etmesi gereken bilgi, belge ve kayıtları listeler.
BG.8 | Acil anons sistemi periyodik bakımında yer alan iş ve işlemleri açıklar. | BG.10 | Acil anons sistemi periyodik bakımında yer alan iş ve işlemleri açıklar.
BG.9 | Acil anons sisteminin arıza tespiti için incelenmesi gereken yerleri açıklar. | BG.11 | Acil anons sisteminin arıza tespiti için incelenmesi gereken yerleri açıklar.
BG.10 | Acil anons sisteminde yapılacak fiziksel kontrolleri listeler. | BG.12 | Acil anons sisteminde yapılacak fiziksel kontrolleri listeler.
|  | BG.13 | Acil anons sisteminde ses ve sistem testlerini açıklar.
|  | BG.14 | Acil anons sisteminde güç ve yedekleme testlerini açıklar.
|  | BG.15 | Acil anons sisteminde parça değişim gerekliliklerini açıklar.
|  | BG.16 | Acil anons sisteminde kayıt ve bilgilendirme süreçlerini açıklar.
BG.11 | Yangın algılama sistemi kurulumuna başlamadan önce yapılacak hazırlık sürecinde incelemesi gereken belgeleri açıklar. | BG.17 | Yangın algılama sistemi kurulumuna başlamadan önce yapılacak hazırlık sürecinde incelemesi gereken belgeleri açıklar.
BG.12 | Yangın algılama sistemi saha keşfinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. | BG.18 | Yangın algılama sistemi saha keşfinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
BG.13 | Yangın algılama sistemi kullanılacak malzeme ve ekipmanların seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. | BG.19 | Yangın algılama sistemi kullanılacak malzeme ve ekipmanların seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
|  | BG.20 | Yangın algılama sistemi teslimi öncesi hazırlanacak dokümanları açıklar.
|  | BG.21 | Yangın algılama sistemi tesliminde kullanıcıya verilecek eğitim içeriğini açıklar.
|  | BG.22 | Yangın algılama sistemi kurulumu sonrası kullanıcıya teslim edilecek belge ve raporları listeler.
|  | BG.23 | Yangın algılama sistemi kurulumu sonrası üstlerine sunacağı rapor içeriğini açıklar.
|  | BG.24 | Yangın algılama sistemi periyodik bakım işlemindeki yedekleme süreçlerini açıklar.
BG.14 | Yangın algılama sistemi görsel ve fiziksel kontrolleri listeler. | BG.25 | Yangın algılama sistemi görsel ve fiziksel kontrolleri listeler.
|  | BG.26 | Yangın algılama sistemi fonksiyonel testleri açıklar.
BG.15 | Yangın algılama sistemi kontrol paneli incelemesinde dikkat edilecek hususları listeler. | BG.27 | Yangın algılama sistemi kontrol paneli incelemesinde dikkat edilecek hususları listeler.
BG.16 | Yangın algılama sistemlerinde bakım periyodlarını yapılacak işlemleriyle listeler. | BG.28 | Yangın algılama sistemlerinde bakım periyodlarını yapılacak işlemleriyle listeler.
BG.17 | Yangın algılama sistemi tipik arıza türlerini, olası sebeplerini çözüm yöntemleriyle listeler. | BG.29 | Yangın algılama sistemi tipik arıza türlerini, olası sebeplerini çözüm yöntemleriyle listeler.
BECERİ VE YETKİNLİKLER
BY.1 | Çalışma alanında ortam ve ekipmanın İSG’ye uygunluğunu kontrol eder. | BY.1 | Çalışma alanında ortam ve ekipmanın İSG’ye uygunluğunu kontrol eder.
*BY.2 | Çalışmaya başlamadan once gerekli Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanır. | *BY.2 | Çalışmaya başlamadan once gerekli Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanır.
*BY.3 | Acil anons sisteminin kablolama projesini ve malzemelerin projeye uygunluğunu kontrol eder. | *BY.3 | Acil anons sisteminin kablolama projesini ve malzemelerin projeye uygunluğunu kontrol eder.
|  | BY.4 | Acil anons sisteminin ses dağılımı ve akustik hesaplamalarını doğrular.
*BY.4 | Acil anons sistem merkezi montaj ve ara bağlantılarını yapar. | *BY.5 | Acil anons sistem merkezi montaj ve ara bağlantılarını yapar.
|  | *BY.6 | Acil anons sisteminin bölge hat çıkışlarında kısa devre ve empedans ölçümü yapar.
BY.5 | Acil anons sisteminin hat sonu süpervizyon kartlarını kontrol eder. | BY.7 | Acil anons sisteminin hat sonu süpervizyon kartlarını kontrol eder.
|  | BY.8 | Acil anons sistemine müşteri tarafından verilen Acil durum anonslarını hazırlar.
|  | *BY.9 | Acil anons sistemine kayıtları ve senaryoyu yükler.
|  | BY.10 | Acil anons sistemi hat empedanslarını ölçerek konfigüransyona kaydeder.
*BY.6 | Acil anons sistemiyle yangın ve deprem algılama entegrasyonlarını test eder. | *BY.11 | Acil anons sistemiyle yangın ve deprem algılama entegrasyonlarını test eder.
BY.7 | Acil anons sistemindeki tüm mikrofon ve ses kontrol anahtarlarının çalışmasını doğrular. | BY.12 | Acil anons sistemindeki tüm mikrofon ve ses kontrol anahtarlarının çalışmasını doğrular.
BY.8 | Acil anons sisteminde müzik/canlı anons vererek tüm hoparlörleri test eder. | BY.13 | Acil anons sisteminde müzik/canlı anons vererek tüm hoparlörleri test eder.
BY.9 | Çalışma alanında ortam ve ekipmanın İSG’ye uygunluğunu kontrol eder. | BY.14 | Çalışma alanında ortam ve ekipmanın İSG’ye uygunluğunu kontrol eder.
*BY.10 | Çalışmaya başlamadan once gerekli Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanır. | *BY.15 | Çalışmaya başlamadan once gerekli Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanır.
*BY.11 | Yangın algılama sistemi kablolama projesini ve malzemelerin projeye uygunluğunu kontrol eder. | *BY.16 | Yangın algılama sistemi kablolama projesini ve malzemelerin projeye uygunluğunu kontrol eder.
BY.12 | Kablo süreklilik ve izolasyon testlerini yapar. | BY.17 | Kablo süreklilik ve izolasyon testlerini yapar.
BY.13 | Isı ve duman dedektörleri projeye uygun yükseklik ve mesafelerde monte eder. | BY.18 | Isı ve duman dedektörleri mevzuata uygun yükseklik ve mesafelerde monte eder.
BY.14 | Yangın algılama sistemi butonlarını monte eder. | BY.19 | Yangın algılama sistemi butonlarını monte eder.
BY.15 | Yangın algılama siren ve flaşörleri uygun noktalara monte eder. | BY.20 | Yangın algılama siren ve flaşörleri uygun noktalara monte eder.
*BY.16 | Yangın ve tekrarlama kontrol panelini güvenli ve erişilebilir noktalara sabitler. | *BY.21 | Yangın ve tekrarlama kontrol panelini güvenli ve erişilebilir noktalara sabitler.
|  | BY.22 | Yangın algılama sistemi cihazlarının adresleme/bölge(zone) numaralarını proje dokümanına işler.
*BY.17 | Yangın algılama sistemi loop kablolarını panele bağlar. | *BY.23 | Yangın algılama sistemi loop kablolarını panele bağlar.
*BY.18 | Yangın algılama sistemi besleme bağlantısını yapar. | *BY.24 | Yangın algılama sistemi besleme bağlantısını yapar.
BY.19 | Yangın algılama sistemi akü bağlantısını yaparak kapasite kontrolünü yapar. | BY.25 | Yangın algılama sistemi akü bağlantısını yaparak kapasite kontrolünü yapar.
*BY.20 | Yangın algılama sistemi topraklama bağlantısını yapar. | *BY.26 | Yangın algılama sistemi topraklama bağlantısını yapar.
BY.21 | Yangın algılama sistemi ve Network/Bina Yönetim Sisteminin (BYS) fiziki bağlantılarını yapar. | BY.27 | Yangın algılama sistemi ve Network/Bina Yönetim Sistemi (BYS) entegrasyonunu yapar.
BY.22 | Yangın algılama sisteminin kablo sürekliliği, kısa devre, kopukluk testlerini yapar. | BY.28 | Yangın algılama sisteminin kablo sürekliliği, kısa devre, kopukluk testlerini yapar.
BY.23 | Yangın algılama sisteminin tüm cihazlarını test eder. | BY.29 | Yangın algılama sisteminin tüm cihazlarını test eder.
|  | BY.30 | Yangın algılama sistemi senaryoları (kapı, damper, asansör kontrolü vb.) test eder.
BY.24 | Yangın algılama panelinin arıza/yangın durumunda verdiği alarmın doğruluğunu kontrol eder. | BY.31 | Yangın algılama panelinin arıza/yangın durumunda verdiği alarmın doğruluğunu kontrol eder.

## B2-BG ve BY İfadeleri
4. Seviye |  | 5. Seviye
B2 CCTV GÜVENLİK VE HIRSIZ İHBAR SİSTEMLERİ |  | B2 CCTV GÜVENLİK VE HIRSIZ İHBAR SİSTEMLERİ
BİLGİLER
|  | BG.1 | CCTV sistemlerinde projelendirme/şartname aşamasında dikkat edilecek hususları listeler.
|  | BG.2 | CCTV sistemininin mekan keşfinde ve ürün seçiminde dikkat edilecek hususları listeler.
BG.1 | CCTV sistemi için izleme hedeflerinin belirlenmesindeki temel kriterleri listeler. | BG.3 | CCTV sistemi için izleme hedeflerinin belirlenmesindeki kriterleri listeler.
BG.2 | Kamera sayısı, tipi ve montaj noktalarının belirlenmesinde dikkat edilecek temel hususları açıklar. | BG.4 | Kamera sayısı, tipi ve montaj noktalarının belirlenmesinde dikkat edilecek hususları açıklar.
|  | BG.5 | CCTV sistemi ışık koşulları analizinde dikkat edilecek hususları listeler.
|  | BG.6 | CCTV sistemi için görüntü kayıt süresi ve depolama ihtiyacının hesaplanmasını açıklar.
BG.3 | CCTV sistemi için kablo güzergahları ve altyapı ile ilgili dikkat edilecek hususları listeler. | BG.7 | CCTV sistemi için kablo güzergahları ve altyapı ile ilgili dikkat edilecek hususları listeler.
|  | BG.8 | CCTV sisteminin proje çizimi ve teklif hazırlama süreçlerini açıklar.
BG.4 | CCTV sisteminin güç kaynakları ve UPS belirlenmesinde dikkat edilecek hususları açıklar. | BG.9 | CCTV sisteminin güç kaynakları ve UPS belirlenmesinde dikkat edilecek hususları açıklar.
BG.5 | CCTV sistemindeki tüm cihazların sertifika ve garanti belgelerinin kontrolünde dikkat edilecek hususları açıklar. | BG.10 | CCTV sistemindeki tüm cihazların sertifika ve garanti belgelerinin kontrolünde dikkat edilecek hususları açıklar.
BG.6 | CCTV sisteminin montaj öncesi teknik ve malzeme hazırlığını açıklar. | BG.11 | CCTV sisteminin montaj öncesi teknik ve malzeme hazırlığını açıklar.
BG.7 | CCTV sisteminin montaj planlamasını açıklar. | BG.12 | CCTV sisteminin montaj planlamasını açıklar.
|  | BG.13 | CCTV sisteminin kurulumu sonrası kullanıcı eğitimleri ve dokümantasyonunu açıklar.
|  | BG.14 | CCTV sisteminin kurulumu sonrası proje dokümanının uygulama sonrasıyla uyumunda dikkat edilecek hususları açıklar.
|  | BG.15 | CCTV sisteminin periyodik bakım ve servis planının hazırlanmasında dikkat edilecek hususları açıklar.
|  | BG.16 | CCTV sisteminin bakım periyotlarını ve içeriklerini açıklar.
BG.8 | CCTV sisteminin bakım işlemlerindeki görsel ve fiziksel kontrollerini açıklar. | BG.17 | CCTV sisteminin bakım işlemlerindeki görsel ve fiziksel kontrollerini açıklar.
BG.9 | CCTV sisteminin bakım işlemlerindeki elektriksel ve sinyal kontrollerini açıklar. | BG.18 | CCTV sisteminin bakım işlemlerindeki elektriksel ve sinyal kontrollerini açıklar.
|  | BG.19 | CCTV sisteminin bakım işlemlerindeki yazılım ve kayıt kontrollerini açıklar.
BG.10 | CCTV sisteminin bakım işlemlerindeki temizlik yapılması gereken ekipmanları listeler. | BG.20 | CCTV sisteminin bakım işlemlerindeki temizlik yapılması gereken ekipmanları listeler.
BG.11 | CCTV sisteminin bakım sonrası tutulması gereken form ve kayıtları listeler. | BG.21 | CCTV sisteminin bakım sonrası tutulması gereken form ve kayıtları listeler.
BG.12 | CCTV sisteminin görüntü ile ilgili olası basit arızalarını çözümleriyle açıklar. | BG.22 | CCTV sisteminin görüntü ile ilgili olası arızalarını çözümleriyle açıklar.
|  | BG.23 | CCTV sisteminin kayıtlar ile ilgili olası arızalarını çözümleriyle açıklar.
BG.13 | CCTV sisteminin uzaktan erişim sorunlarını çözümleriyle açıklar. | BG.24 | CCTV sisteminin uzaktan erişim sorunlarını çözümleriyle açıklar.
|  | BG.25 | CCTV sisteminin alarm/hareket algılama hatalarını çözümleriyle açıklar.
|  | BG.26 | Hırsız ihbar sisteminin proje/şartname kontrolünde dikkat edilecek hususları açıklar.
|  | BG.27 | Hırsız ihbar sisteminin detaylı keşif gereken durumlarını listeler.
|  | BG.28 | Hırsız ihbar sistemi kurulumu için mahalin güvenlik ihtiyaçlarını belirlerken dikkat edilecek hususları listeler.
BG.14 | Hırsız ihbar sisteminde projede verilen ekipmanların montaj bilgilerini listeler. | BG.29 | Hırsız ihbar sisteminin montaj ve koruma planını oluşturururken dikkat edilecek hususları açıklar.
BG.15 | Hırsız ihbar sisteminin altyapı tespitinde dikkat edilecek hususları listeler. | BG.30 | Hırsız ihbar sisteminin altyapı tespitinde dikkat edilecek hususları listeler.
BG.16 | Hırsız ihbar sisteminin yerleşim planı ve ürün listesi hazırlama sürecini açıklar. | BG.31 | Hırsız ihbar sisteminin yerleşim planı ve ürün listesi hazırlama sürecini açıklar.
|  | BG.32 | Hırsız ihbar sisteminin kurulumu sonrası kullanıcıya verilecek eğitim içeriğini açıklar.
|  | BG.33 | Hırsız ihbar sisteminin kurulum sonrası hazırlanacak doküman ve raporlarımı listeler.
|  | BG.34 | Hırsız ihbar sisteminin kurulum modundan çıkarılması için yapılması gerekenleri açıklar.
BG.17 | Hırsız ihbar sisteminin bakımında yapılması gereken test ve ölçümleri listeler. | BG.35 | Hırsız ihbar sisteminin bakımında yapılması gereken test ve ölçümleri listeler.
|  | BG.36 | Hırsız ihbar sisteminin bakımında yapılması gereken yazılım güncelleme işlemini açıklar.
BG.18 | Hırsız ihbar sisteminin bakım sonrası tutulması gereken kayıt ve raporlarını açıklar. | BG.37 | Hırsız ihbar sisteminin bakım sonrası tutulması gereken kayıt ve raporlarını açıklar.
BG.19 | Hırsız ihbar sisteminin basit hata tespitinin yapılmasında kullanılacak yöntemleri açıklar. | BG.38 | Hırsız ihbar sisteminin hata tespitinin yapılmasında kullanılacak yöntemleri açıklar.
BG.20 | Hırsız ihbar sisteminin hata tespitinde yapılacak fiziksel kontrolleri ve sistem testlerini açıklar. | BG.39 | Hırsız ihbar sisteminin hata tespitinde yapılacak fiziksel kontrolleri ve sistem testlerini açıklar.
|  | BG.40 | Hırsız ihbar sistem arızasında parça değişimi gerektiğinde izlenecek prosedürü açıklar.
|  | BG.41 | Hırsız ihbar sisteminin arıza tespiti ve sorun giderme sonrasında hazırlanması gereken doküman ve raporlarını açıklar.
BECERİ VE YETKİNLİKLER
BY.1 | Çalışma alanında ortam ve ekipmanın İSG’ye uygunluğunu kontrol eder. | BY.1 | Çalışma alanında ortam ve ekipmanın İSG’ye uygunluğunu kontrol eder.
*BY.2 | Çalışmaya başlamadan önce gerekli Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanır. | *BY.2 | Çalışmaya başlamadan önce gerekli Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanır.
*BY.3 | CCTV sisteminin kablolama ve altyapısını hazırlayarak numaralandırır. | *BY.3 | CCTV sisteminin kablolama ve altyapısını hazırlayarak numaralandırır.
*BY.4 | CCTV sistemindeki kameraların fiziksel montajını yapar. | *BY.4 | CCTV sistemindeki kameraların fiziksel montajını yapar.
*BY.5 | CCTV sisteminin kayıt cihazı ve ağ bağlantılarını yapar. | *BY.5 | CCTV sisteminin kayıt cihazı ve ağ bağlantılarını yapar.
BY.6 | CCTV sistemindeki kameraların doğru açı ve odak ayarlarını yapar. | BY.6 | CCTV sistemindeki kameraların doğru açı ve odak ayarlarını yapar.
|  | BY.7 | CCTV sistemindeki tüm kameraların görüntü, görüntü kalitesi ve gündüz/gece kontrollerini yapar.
BY.7 | CCTV sisteminin kayıt cihazı kontrolünü yapar. | BY.8 | CCTV sisteminin kayıt cihazı kontrolünü yapar.
|  | BY.9 | CCTV sisteminin uzaktan erişim ve uygulama bağlantı kontrolünü yapar.
*BY.8 | CCTV sisteminin olay kayıt ve geri oynatma kontrolünü yapar. | *BY.10 | CCTV sisteminin olay kayıt ve geri oynatma kontrolünü yapar.
|  | BY.11 | CCTV sisteminin alarm/Hareket algılama senaryolarının kontrolünü yapar.
BY.9 | Çalışma alanında ortam ve ekipmanın İSG’ye uygunluğunu kontrol eder. | BY.12 | Çalışma alanında ortam ve ekipmanın İSG’ye uygunluğunu kontrol eder.
*BY.10 | Çalışmaya başlamadan önce gerekli Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanır. | *BY.13 | Çalışmaya başlamadan önce gerekli Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanır.
*BY.11 | Hırsız ihbar sisteminin kablolama altyapısıyla ilgili işlemlerini yapar. | *BY.14 | Hırsız ihbar sisteminin kablolama altyapısıyla ilgili işlemlerini yapar.
*BY.12 | Hırsız ihbar sisteminin kontrol panelinin montajını yapar. | *BY.15 | Hırsız ihbar sisteminin kontrol panelinin montajını yapar.
BY.13 | Hırsız ihbar sisteminin sirenlerini ve cihazlarını koruma planında belirlenen alanlara kurar. | *BY.16 | Hırsız ihbar sisteminin sirenlerini ve cihazlarını koruma planında belirlenen alanlara kurar.
BY.14 | Kablolu hırsız ihbar sisteminde adresleme ve tanımlamaları yapar. | *BY.18 | Hırsız ihbar sisteminde adresleme ve tanımlamaları yapar.
*BY.15 | Hırsız ihbar sisteminin tüm ekipmanlarını sistem test modundayken kontrol eder. | *BY.19 | Hırsız ihbar sisteminin tüm ekipmanlarını sistem test modundayken kontrol eder.

## B3-BG ve BY İfadeleri
4. Seviye |  | 5. Seviye
B3 OTOPARK VE KARTLI GEÇİŞ SİSTEMLERİ |  | B3 OTOPARK VE KARTLI GEÇİŞ SİSTEMLERİ
BİLGİLER
BG.1 | İşletmede PDKS kurulumu yapılacak noktaları belirlemede dikkat edilecek temel hususları listeler. | BG.1 | İşletmede PDKS kurulumu yapılacak noktaları belirlemede dikkat edilecek hususları listeler.
BG.2 | PDKS sistemi cihazlarının (kart okuyucu, parmak izi okuyucu, yüz tanıma terminali vb.) monte edileceği noktaları belirlerken dikkat edilmesi gereken hususları listeler. | BG.2 | PDKS sistemi cihazlarının (kart okuyucu, parmak izi okuyucu, yüz tanıma terminali vb.) monte edileceği noktaları belirlerken dikkat edilmesi gereken hususları listeler.
BG.3 | PDKS sisteminde altyapı ile ilgili kontrol edilecek hususları açıklar. | BG.3 | PDKS sisteminde altyapı ile ilgili kontrol edilecek hususları açıklar.
|  | BG.4 | PDKS sistem kurulumu sonrası yapılması gereken testleri listeler.
|  | BG.5 | PDKS sistem kurulumu sonrası verilecek eğitim içeriğini açıklar.
BG.4 | PDKS sistemindeki cihazın açılmaması durumunda uygulanabilecek çözümleri listeler. | BG.6 | PDKS sistemindeki cihazın açılmaması durumunda uygulanabilecek çözümleri listeler.
BG.5 | PDKS sisteminin ağ bağlantısı sorunları ile ilgili çözümleri listeler. | BG.7 | PDKS sisteminin ağ bağlantısı sorunları ile ilgili çözümleri listeler.
|  | BG.8 | PDKS sistemi cihaz (Kart/Parmak/Yüz Tanıma) okuma sorunları ile ilgili çözümleri açıklar.
|  | BG.9 | PDKS sistemi veri aktarım sorunları ile ilgili çözümleri açıklar.
BG.6 | PDKS sistemindeki turnike veya kapının açılmaması durumunda yapılacak kontrolleri açıklar. | BG.10 | PDKS sistemindeki turnike veya kapının açılmaması durumunda yapılacak kontrolleri açıklar.
|  | BG.11 | PDKS sistemide yazılım ile ilgili sorunların sebeplerini çözümleriyle listeler.
BG.7 | Turnike ve kartlı geçiş sistemi kurulumu öncesinde yapılması gereken temel yerleşim ve altyapı hazırlığını açıklar. | BG.12 | Turnike ve kartlı geçiş sistemi kurulumu öncesinde yapılması gereken yerleşim ve altyapı hazırlığını açıklar.
|  | BG.13 | Turnike ve kartlı geçiş sistemleri periyodik bakım sürelerini açıklar.
BG.8 | Turnike ve kartlı geçiş sistemi mekanik bakım sürecindeki işlemleri açıklar. | BG.14 | Turnike ve kartlı geçiş sistemi mekanik bakım sürecindeki işlemleri açıklar.
|  | BG.15 | Turnike ve kartlı geçiş sistemi elektronik bakım işlerini listeler.
BG.9 | Turnike ve kartlı geçiş sisteminin bakım sürecinde temizlenmesi gereken noktaları listeler. | BG.16 | Turnike ve kartlı geçiş sisteminin bakım sürecinde temizlenmesi gereken noktaları listeler.
BG.10 | Turnikenin açılma-kapanma arızasının nedenlerini çözümleriyle açıklar. | BG.17 | Turnikenin açılma-kapanma arızasının nedenlerini çözümleriyle açıklar.
|  | BG.18 | Turnike ve kartlı geçiş sisteminde kart okuyucu problemlerinin sebeplerini çözümleriyle açıklar.
BG.11 | Turnike ve kartlı geçiş sisteminde acil durumlarda serbest geçişin çalışmaması durumunda çözümleri açıklar. | BG.19 | Turnike ve kartlı geçiş sisteminde acil durumlarda serbest geçişin çalışmaması durumunda çözümleri açıklar.
|  | BG.20 | Turnike ve kartlı geçiş sisteminde yazılımın kayıt yapmaması durumunda çözümleri açıklar.
BG.12 | Otopark sisteminin montaj öncesi uygun yer seçimi kriterlerini sıralar. | BG.21 | Otopark sisteminin montaj öncesi uygun yer seçimi kriterlerini sıralar.
|  | BG.22 | Otopark sisteminin kurulumu yapılacak bariyer sistemine uygun elektrik hattı ihtiyacını ve kontrolünü açıklar.
BG.13 | Otopark sisteminin sensör ve aksesuar altyapısı için yapılması gereken hazırlıklarını açıklar. | BG.23 | Otopark sisteminin sensör ve aksesuar altyapısı için yapılması gereken hazırlıklarını açıklar.
BG.14 | Otopark sisteminin bariyer gövde temeli için ihtiyaç olan gereksinimlerini listeler. | BG.24 | Otopark sisteminin bariyer gövde temeli için ihtiyaç olan gereksinimlerini listeler.
|  | BG.25 | Otopark sisteminde yazılım ve entegrasyon işlemlerini açıklar.
|  | BG.26 | Otopark sisteminin kurulum sonrası fiziksel ve yazılımsal kontrolleri yaparak kullanıcıya aktarılması gereken bilgileri açıklar.
BG.15 | Otopark sisteminde kollu bariyer sisteminin temizlik ve görsel bakımında yapılan işlemleri açıklar. | BG.27 | Otopark sisteminde kollu bariyer sisteminin temizlik ve görsel bakımında yapılan işlemleri açıklar.
BG.16 | Otopark sisteminin mekanik sistem bakımını açıklar. | BG.28 | Otopark sisteminin mekanik sistem bakımını açıklar.
|  | BG.29 | Otopark sisteminin elektrik ve elektronik bakımını açıklar.
BG.17 | Otopark sisteminin sensör ve emniyet sistemleri bakımını açıklar. | BG.30 | Otopark sisteminin sensör ve emniyet sistemleri bakımını açıklar.
BG.18 | Otopark sisteminde bariyerin açılmama/kapanmama arızasının nedenlerini çözümleriyle açıklar. | BG.31 | Otopark sisteminde bariyerin açılmama/kapanmama arızasının nedenlerini çözümleriyle açıklar.
BG.19 | Otopark sisteminde bariyer kolunun yarıda kalma arızasının nedenlerini çözümleriyle açıklar. | BG.32 | Otopark sisteminde bariyer kolunun yarıda kalma arızasının nedenlerini çözümleriyle açıklar.
|  | BG.33 | Otopark sisteminde kumanda veya kart arızasının nedenlerini çözümleriyle açıklar.
BG.20 | Otopark sistemlerinde kullanılan farklı kapı/bariyer türlerinin çalışma prensibini açıklar. | BG.34 | Otopark sistemlerinde kullanılan farklı kapı/bariyer türlerinin çalışma prensibini açıklar.
BECERİ VE YETKİNLİKLER
BY.1 | Çalışma alanında ortam ve ekipmanın İSG’ye uygunluğunu kontrol eder. | BY.1 | Çalışma alanında ortam ve ekipmanın İSG’ye uygunluğunu kontrol eder.
*BY.2 | Çalışmaya başlamadan once gerekli Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanır. | *BY.2 | Çalışmaya başlamadan once gerekli Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanır.
BY.3 | PDKS sisteminin montajı için ihtiyacı olan malzemeleri kontrol eder. | BY.3 | PDKS sisteminin montajı için ihtiyacı olan malzemeleri kontrol eder.
*BY.4 | PDKS sistemi duvar tipi cihazı dübel ve vida ile güvenli şekilde sabitler. | *BY.4 | PDKS sistemi duvar tipi cihazı dübel ve vida ile güvenli şekilde sabitler.
*BY.5 | PDKS sistemini turnike sistemine kablolamasını yapar. | *BY.5 | PDKS sistemini turnike sistemine kablolamasını yapar.
*BY.6 | PDKS sistemi bağlantılarının (Güç kaynağı, ağ bağlantısı ve varsa RS485/USB) kablolamasını yapar. | *BY.6 | PDKS sistemi bağlantılarının (Güç kaynağı, ağ bağlantısı ve varsa RS485/USB) kablolamasını yapar.
*BY.7 | PDKS sistemi güç kaynağı bağlantısını yapar | *BY.7 | PDKS sistemi güç kaynağı bağlantısını yapar
BY.8 | PDKS sistemi ağ bağlantısını (Network kablosu switch ya da modem/router ) yapar | BY.8 | PDKS sistemi ağ bağlantısını (Network kablosu switch ya da modem/router ) yapar
|  | BY.9 | PDKS sistemi yazılımını bilgisayara kurar.
|  | *BY.10 | PDKS sistemindeki cihazlarla yazılım arasındaki bağlantıyı test eder.
|  | BY.11 | PDKS sistemime kullanıcı bilgilerini KVKK çerçevesinde (personel adı, departman, kart/parmak izi kaydı) yükler.
|  | *BY.12 | PDKS sisteminin personel giriş-çıkışlarını örneklem üzerinden kontrol eder.
|  | BY.13 | PDKS sistemi raporlama modüllerini (mesai, puantaj, vardiya, fazla mesai vb.) kontrol eder.
BY.9 | Çalışma alanında ortam ve ekipmanın İSG’ye uygunluğunu kontrol eder. | BY.14 | Çalışma alanında ortam ve ekipmanın İSG’ye uygunluğunu kontrol eder.
*BY.10 | Çalışmaya başlamadan once gerekli Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanır. | *BY.15 | Çalışmaya başlamadan once gerekli Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanır.
*BY.11 | Turnike ve kartlı geçiş sisteminin turnike gövdesini dübel ve vida ile beton zemine sabitler. | *BY.16 | Turnike ve kartlı geçiş sisteminin turnike gövdesini dübel ve vida ile beton zemine sabitler.
BY.12 | Turnike kollarını ve mekanik aksamlarının montajımı yapar. | BY.17 | Turnike kollarını ve mekanik aksamlarının montajımı yapar.
*BY.13 | Turnikeye topraklama hattı bağlar. | *BY.18 | Turnikeye topraklama hattı bağlar.
|  | BY.19 | Turnikeyi kart okuyucu, parmak izi cihazı veya yüz tanıma cihazı ile entegre eder
|  | BY.20 | Turnike ve kartlı geçiş sisteminde kontrol kartı (panel) ile cihazlar arasındaki bağlantıyı yapar.
|  | *BY.21 | Turnike ve kartlı geçiş sisteminde alarm durumunda turnikenin serbest geçişe açılması için acil durum hattına bağlantı yapar.
|  | BY.22 | Turnike ve kartlı geçiş sisteminin personel kayıtlarını KVKK kuralları çerçevesinde (kart, parmak izi, yüz tanıma) sisteme tanımlar.
|  | BY.23 | Turnike ve kartlı geçiş sisteminde müşteri isterlerine göre (Giriş-çıkış izinleri, puantaj, vardiya saatleri ve raporlama seçenekleri) yazılım üzerinden ayarlama yapar.
BY.14 | Turnike ve kartlı geçiş sisteminde turnike yönlerini (tek yön / çift yön) test eder. | BY.24 | Turnike ve kartlı geçiş sisteminde turnike yönlerini (tek yön / çift yön) test eder.
BY.15 | Turnike ve kartlı geçiş sisteminde yetkili kartla geçiş denemesi yapar. | BY.25 | Turnike ve kartlı geçiş sisteminde yetkili kartla geçiş denemesi yapar.
BY.16 | Turnike ve kartlı geçiş sisteminde acil durum serbest geçişi kontrol eder. | BY.26 | Turnike ve kartlı geçiş sisteminde acil durum serbest geçişi kontrol eder.
|  | BY.27 | Turnike ve kartlı geçiş sisteminde raporlama yazılımı ile kayıt kontrolünü yapar.
BY.17 | Çalışma alanında ortam ve ekipmanın İSG’ye uygunluğunu kontrol eder. | BY.28 | Çalışma alanında ortam ve ekipmanın İSG’ye uygunluğunu kontrol eder.
*BY.18 | Çalışmaya başlamadan once gerekli Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanır. | *BY.29 | Çalışmaya başlamadan once gerekli Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanır.
BY.19 | Otopark sisteminin bariyer gövdesini önceden hazırlanmış ankrajlara oturtur. | BY.30 | Otopark sisteminin bariyer gövdesini önceden hazırlanmış ankrajlara oturtur.
*BY.20 | Terazi ile yatay ve dikey konum ayarını yapar. | *BY.31 | Terazi ile yatay ve dikey konum ayarını yapar.
BY.21 | Montajı yapılan ekipmanların civatalarını sıkarak sabitliğini kontrol eder. | BY.32 | Montajı yapılan ekipmanların civatalarını sıkarak sabitliğini kontrol eder.
BY.22 | Otopark sistemi gövde kapağını açarak kol ve yay sistemini kontrol eder. | BY.33 | Otopark sistemi gövde kapağını açarak kol ve yay sistemini kontrol eder.
BY.23 | Otopark sisteminde kolun ağırlık merkezine gore yay gerginliğini ayarlar. | BY.34 | Otopark sisteminde kolun ağırlık merkezine gore yay gerginliğini ayarlar.
BY.24 | Otopark sisteminin destek ayağı veya lastik tampon montajını yapar. | BY.35 | Otopark sisteminin destek ayağı veya lastik tampon montajını yapar.
*BY.25 | Otopark sisteminin besleme bağlantısını yapar. | *BY.36 | Otopark sisteminin besleme bağlantısını yapar.
BY.26 | Otopark sisteminin fotosel bağlantısını yapar. | BY.37 | Otopark sisteminin fotosel bağlantısını yapar.
BY.27 | Otopark sisteminin loop dedektör bağlantısını yapar. | BY.38 | Otopark sisteminin loop dedektör bağlantısını yapar.
BY.28 | Otopark sisteminin manuel buton/kart okuyucu bağlantısını yapar. | BY.39 | Otopark sisteminin manuel buton/kart okuyucu bağlantısını yapar.
BY.29 | Bariyerin açma-kapama süresini ayarlar. | BY.40 | Bariyerin açma-kapama süresini ayarlar.
BY.30 | Bariyerin yay gerginliğini ayarlar. | BY.41 | Bariyerin yay gerginliğini ayarlar.
*BY.31 | Otopark sisteminin sensör ve güvenlik testlerini yapar. | *BY.42 | Otopark sisteminin sensör ve güvenlik testlerini yapar.
|  | BY.43 | Otopark plaka tanıma sistemi yazılımına plaka kaydı yapar.